## Sheet1
Amperímetro ACS758B
100A | Vcc/2+- 0.02*I(Amp) |  |  | 100A | Vcc/2+- 0.02*I(Amp)
| (atenuación 11db), se supone que Vref=3.6 |  |  |  | (atenuación 11db), se supone que Vref=3.6
| Bateria |  |  | Solar
| Vcc= | 5 |  | Vcc= | 5
| Vref= | 3.6267 |  | Vref= | 2.655
| 0 A= | 2971 |  | 0 A= | 2175 |  | A REVISAR
| Resolución | 0.024414 | amperios | Resolución | 0.024414 | amperios
| Lectura | 2800 | 3298.68 | Lectura | 2175 | 2502.68
| Amperios | -4.1748 | 8 | Amperios | 0 | 8
| Nota: | Conectar al revés, y con el sensor entre la batería y el cable de carga
Al darle la vuelta y conectar entre el cargador y las batería:
100A | Vcc/2+- 0.02*I(Amp) |  |  | 100A | Vcc/2+- 0.02*I(Amp)
| (atenuación 11db), se supone que Vref=3.6 |  |  |  | (atenuación 0db), se supone que Vref=1.1
| Bateria |  |  | Solar
| Vcc= | 5 |  | Vcc= | 5 |  | A REVISAR
| Vref= | 3.3907 |  | Vref= | 2.354
| 0 A= | 3020 |  | 0 A= | 2175
| Resolución | -0.0049663 | amperios | Resolución | 0.024414 | amperios
| Lectura | 2834 | 3164.96 | Lectura | 3117 | 3140.8
| Amperios | -7.6987 | 6 | Amperios | -35.431 | 5
| Nota: | Conectado al revés que en filas 5-13. Debeía marcar tanto carga como descarga